附件：医疗计量器具和设备清单（报价表）

| 序号 | 器具名称 | 预估数量 | 单位 | 单价（元） | 预估总价 | 资质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 要求 |  |
| 1 | 医用电子加速器辐射源 | 1 | 台 |  |  | 检定 | 测X束和电子束合计4个辐射能量点 |
| 2 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 | 3 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 3 | 医用CT机X辐射源 | 8 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 4 | 医用诊断全景牙科系统X射线辐射源 | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 5 | 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源 | 9 | 台 |  |  | 检定 |  |
| 6 | X.y射线骨密度仪 | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 7 | 心电图机 | 29 | 台 |  |  | 强检 |  |
| 8 | 呼吸机 | 70 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 9 | 医用注射泵和输液泵（单通道） | 245 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 10 | 医用注射泵和输液泵（双通道） | 98 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 11 | 医用注射泵和输液泵（四通道） | 12 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 12 | 培养箱 | 6 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 13 | 离心机（混匀机） | 55 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 14 | 二氧化碳培养箱 | 3 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 15 | 恒温干浴器 | 4 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 16 | 恒温箱 | 16 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 17 | 蒸汽灭菌器 | 10 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 18 | 医用乳腺X射线辐射源 | 1 | 台 |  |  | 强检 |  |
| 19 | 医用诊断X射线辐射源 | 6 | 台 |  |  | 强检 |  |
| 20 | 电导率仪 | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 21 | 实验室pH(酸度）计 | 2 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 22 | 辐射防护用x、y辐射剂量当量率仪 | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 23 | 聚合酶链反应（PCR）分析仪 | 4 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 24 | 液相色谱仪 | 3 | 台 |  |  | 检定 |  |
| 25 | 多参数监护仪 | 432 | 台 |  |  | 强检 |  |
| 26 | 八通道移液器 | 13 | 台 |  |  | 检定 |  |
| 27 | 浮标式氧气吸入器（墙式） | 1872 | 次 |  |  | 检定 |  |
| 28 | 压力表 | 16 | 次 |  |  | 强检 |  |
| 29 | 真空表 | 646 | 次 |  |  | 检定 |  |
| 30 | 洁净工作台 | 11 | 台 |  |  | 检测 |  |
| 31 | 医用激光源、激光治疗仪（机） | 30 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 32 | 医用磁共振成像系统 | 3 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 33 | 电子血压计 | 127 | 台 |  |  | 强检 |  |
| 34 | 温湿度计(机械指针式、数字式） | 202 | 件 |  |  | 校准 |  |
| 35 | 除颤监护仪(心电监护部分） | 27 | 台 |  |  | 强检 |  |
| 36 | 数字脑电图机 | 2 | 台 |  |  | 强检 |  |
| 37 | 心电图机(动态） | 40 | 台 |  |  | 强检 |  |
| 38 | 电子秤、体重秤、人体秤 | 72 | 台 |  |  | 检定 |  |
| 39 | 电子天平 | 7 | 台 |  |  | 检定 |  |
| 40 | 听力筛查仪（耳声发射测量仪） | 2 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 41 | 纯音听力计 | 6 | 台 |  |  | 强检 |  |
| 42 | 医用超声诊断仪 | 39 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 43 | 验光仪 | 7 | 台 |  |  | 强检 |  |
| 44 | 移液器（单通道）10ul以上 | 72 | 件 |  |  | 检定 |  |
| 45 | 数显卡尺 | 1 | 件 |  |  | 校准 |  |
| 46 | 电子体温计、红外耳温计 | 233 | 件 |  |  | 强检 |  |
| 47 | 水银血压计 | 312 | 次 |  |  | 强检 |  |
| 48 | 高频电刀 | 18 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 49 | 减压阀 | 12 | 件 |  |  | 校准 |  |
| 50 | 眼压计 | 4 | 台 |  |  | 强检 |  |
| 51 | 酶标分析仪 | 2 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 52 | 心脏除颤器（能量） | 27 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 53 | 微压差表 | 1 | 件 |  |  | 校准 |  |
| 54 | 焦度计 | 1 | 台 |  |  | 强检 |  |
| 55 | α、β表面污染仪 | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 56 | 多普勒超声胎儿监护仪 | 31 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 57 | 多普勒超声胎心仪 | 9 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 58 | 生物安全柜 | 31 | 台 |  |  | 检测 |  |
| 59 | 放射性活度计（两年一次） | 1 | 台 |  |  | 强检 |  |
| 60 | 验光镜片箱（两年一次） | 6 | 台 |  |  | 强检 |  |
| 61 | 婴儿辐射保温台（抢救台） | 8 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 62 | 暖箱 | 17 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 63 | 医用冷藏箱 | 60 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 64 | 生物显微镜 | 15 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 65 | 温度计 | 171 | 件 |  |  | 校准 |  |
| 66 | 3DM阅读器 | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 67 | DB型数显电热板 | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 68 | 电子甩体温表 | 1 | 件 |  |  | 校准 |  |
| 69 | 微量分光光度计 | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 70 | 振荡器（频率） | 7 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 71 | 洗板机 | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 72 | 医用吸引器 | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 73 | 便携式α、β计数器（低成本α、β测量仪） | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 74 | 恒温恒湿箱 | 2 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 75 | 电解质分析仪 | 2 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 76 | 全自动血细胞分析仪 | 5 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 77 | 便携式x、y辐射周围剂量当量率仪 | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 78 | 玻璃转子流量计 | 1 | 件 |  |  | 校准 |  |
| 79 | 防护x、y巡测仪 | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 80 | 高纯锗y谱仪 | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 81 | 只读式用x、y辐射个人剂量当量（率）检测仪 | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 82 | 中子x、y个人剂量计 | 1 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 83 | 蓝光箱 | 7 | 台 |  |  | 校准 |  |
| 84 | 电测听室（三年一次） | 2 | 台 |  |  | 校准 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |