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	序号
	器具名称
	预估数量
	单位
	单价（元）
	预估总价
	资质
	备注

	
	
	
	
	
	
	要求
	

	1
	医用电子加速器辐射源
	1
	台
	　
	　
	检定
	测X束和电子束合计4个辐射能量点

	2
	医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源
	3
	台
	　
	　
	校准
	　

	3
	医用CT机X辐射源
	8
	台
	　
	　
	校准
	　

	4
	医用诊断全景牙科系统X射线辐射源
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	5
	医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源
	9
	台
	　
	　
	检定
	　

	6
	X.y射线骨密度仪
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	7
	心电图机
	29
	台
	　
	　
	强检
	 

	8
	呼吸机
	70
	台
	　
	　
	校准
	　

	9
	医用注射泵和输液泵（单通道）
	245
	台
	 
	　
	校准
	　

	10
	医用注射泵和输液泵（双通道）
	98
	台
	 
	　
	校准
	　

	11
	医用注射泵和输液泵（四通道）
	12
	台
	 
	　
	校准
	　

	12
	培养箱
	6
	台
	　
	　
	校准
	　

	13
	离心机（混匀机）
	55
	台
	　
	　
	校准
	　

	14
	二氧化碳培养箱
	3
	台
	　
	　
	校准
	　

	15
	恒温干浴器
	4
	台
	　
	　
	校准
	　

	16
	恒温箱
	16
	台
	　
	　
	校准
	　

	17
	蒸汽灭菌器
	10
	台
	　
	　
	校准
	　

	18
	医用乳腺X射线辐射源
	1
	台
	　
	　
	强检
	 

	19
	医用诊断X射线辐射源
	6
	台
	　
	　
	强检
	 

	20
	电导率仪
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	21
	实验室pH(酸度）计
	2
	台
	　
	　
	校准
	　

	22
	辐射防护用x、y辐射剂量当量率仪
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	23
	聚合酶链反应（PCR）分析仪
	4
	台
	　
	　
	校准
	　

	24
	液相色谱仪
	3
	台
	　
	　
	检定
	　

	25
	多参数监护仪
	432
	台
	　
	　
	强检
	 

	26
	八通道移液器
	13
	台
	　
	　
	检定
	　

	27
	浮标式氧气吸入器（墙式）
	1872
	次
	　
	　
	检定
	 

	28
	压力表
	16
	次
	　
	　
	强检
	 

	29
	真空表
	646
	次
	　
	　
	检定
	 

	30
	洁净工作台
	11
	台
	　
	　
	检测
	　

	31
	医用激光源、激光治疗仪（机）
	30
	台
	　
	　
	校准
	　

	32
	医用磁共振成像系统
	3
	台
	　
	　
	校准
	　

	33
	电子血压计
	127
	台
	　
	　
	强检
	 

	34
	温湿度计(机械指针式、数字式）
	202
	件
	　
	　
	校准
	　

	35
	除颤监护仪(心电监护部分）
	27
	台
	　
	　
	强检
	 

	36
	数字脑电图机
	2
	台
	　
	　
	强检
	 

	37
	心电图机(动态）
	40
	台
	　
	　
	强检
	 

	38
	电子秤、体重秤、人体秤
	72
	台
	　
	　
	检定
	　

	39
	电子天平
	7
	台
	　
	　
	检定
	　

	40
	听力筛查仪（耳声发射测量仪）
	2
	台
	　
	　
	校准
	　

	41
	纯音听力计
	6
	台
	　
	　
	强检
	 

	42
	医用超声诊断仪
	39
	台
	　
	　
	校准
	　

	43
	验光仪
	7
	台
	　
	　
	强检
	 

	44
	移液器（单通道）10ul以上
	72
	件
	　
	　
	检定
	　

	45
	数显卡尺
	1
	件
	　
	　
	校准
	　

	46
	电子体温计、红外耳温计
	233
	件
	　
	　
	强检
	 

	47
	水银血压计
	312
	次
	　
	　
	强检
	 

	48
	高频电刀
	18
	台
	　
	　
	校准
	　

	49
	减压阀
	12
	件
	　
	　
	校准
	　

	50
	眼压计
	4
	台
	　
	　
	强检
	 

	51
	酶标分析仪
	2
	台
	　
	　
	校准
	　

	52
	心脏除颤器（能量）
	27
	台
	　
	　
	校准
	　

	53
	微压差表
	1
	件
	　
	　
	校准
	　

	54
	焦度计
	1
	台
	　
	　
	强检
	 

	55
	α、β表面污染仪
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	56
	多普勒超声胎儿监护仪
	31
	台
	　
	　
	校准
	　

	57
	多普勒超声胎心仪
	9
	台
	　
	　
	校准
	　

	58
	生物安全柜
	31
	台
	　
	　
	检测
	　

	59
	放射性活度计（两年一次）
	1
	台
	　
	　
	强检
	 

	60
	验光镜片箱（两年一次）
	6
	台
	　
	　
	强检
	 

	61
	婴儿辐射保温台（抢救台）
	8
	台
	　
	　
	校准
	　

	62
	暖箱
	17
	台
	　
	　
	校准
	　

	63
	医用冷藏箱
	60
	台
	　
	　
	校准
	　

	64
	生物显微镜
	15
	台
	　
	　
	校准
	　

	65
	温度计
	171
	件
	　
	　
	校准
	　

	66
	3DM阅读器
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	67
	DB型数显电热板
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	68
	电子甩体温表
	1
	件
	　
	　
	校准
	　

	69
	微量分光光度计
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	70
	振荡器（频率）
	7
	台
	　
	　
	校准
	　

	71
	洗板机
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	72
	医用吸引器
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	73
	便携式α、β计数器（低成本α、β测量仪）
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	74
	恒温恒湿箱
	2
	台
	　
	　
	校准
	　

	75
	电解质分析仪
	2
	台
	　
	　
	校准
	　

	76
	全自动血细胞分析仪
	5
	台
	　
	　
	校准
	　

	77
	便携式x、y辐射周围剂量当量率仪
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	78
	玻璃转子流量计
	1
	件
	　
	　
	校准
	　

	79
	防护x、y巡测仪
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	80
	高纯锗y谱仪
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	81
	只读式用x、y辐射个人剂量当量（率）检测仪
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	82
	中子x、y个人剂量计
	1
	台
	　
	　
	校准
	　

	83
	蓝光箱
	7
	台
	　
	　
	校准
	　

	84
	电测听室（三年一次）
	2
	台
	　
	　
	校准
	　

	　
	合计
	　
	 
	　
	　
	 
	　



